Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Любомировского  сельского поселения

Таврического муниципального района Омской области

на 2021-2025 гг.

Раздел 1. Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Любомировского сельского поселения

Таврического муниципального района Омской области

на 2021-2025 гг.

| - Наименование Программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области |
| --- | --- |
| - Основание разработки Программы | ## Распоряжение Правительства РФ от 22 августа 2011 г. N 1493-р «О плане действий по привлечению частных инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство» (в соответствии с пунктом 11); Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов" |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Таврического муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 – 2025 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Финансирование Программы: предполагает участие областных, районных и местных средств. Реализация Программы возможна только при предоставлении субсидий. |
| Цель подпрограммы | Создание условий устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Любомировском СП. |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения, высокой надежности функционирования инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства |
| Целевые показатели | - протяженность отремонтированных (замененных) сетей уличного освещения; - снижение доли уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене; - снижение уровня износа объектов теплоснабжения; |

- ВВЕДЕНИЕ Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в области развития систем коммунальной инфраструктуры Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района (далее Любомировское СП). 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАЛЮБОМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАВРИЧЕСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В состав Любомировского сельского поселения входят 4 населенных пункта – село Любомировка, д. Веселые Рощи, д. Березовка, д. Гончаровка. Село Любомировка образовано в 1908 году, занимает площадь 33 374 га. Численность постоянного населения по состоянию на 1 января 2021 года составляет 2315 человек, из них трудоспособного населения 1441 человек, занятых в экономике 961 человек. От районного центра р.п. Таврическое с. Любомировка находится на расстоянии 25 км., д. Веселые Рощи – на расстоянии 13 км., д. Березовка на расстоянии – 25 км., д. Гончаровка - 30км. С районным центром и г. Омском поселение связывают дороги с твердым покрытием. В границах поселения проходит трасса областного значения «Омск - Русская Поляна». Любомировское сельское поселение находится в юго-западной части Таврического муниципального района Омской области по смежеству с Неверовским сельским поселением Таврического муниципального района Омской области, по смежеству с Карповским сельским поселением Таврического муниципального района Омской области, по смежеству с Ленинским сельским поселением Таврического муниципального района Омской области, по смежеству с Сосновским сельским поселением Таврического муниципального района Омской области. Поселение находится на юге Омской области, в лесостепной и степной зоне. Месторождений полезных ископаемых нет. Основными природными ресурсами поселения являются почвы. Из 33374 га сельскохозяйственных угодий – 32374га пашни, что позволяет на территории поселения достаточно успешно выращивать зерновые культуры и развивать животноводство, хотя уровень развития животноводческой отрасли пока еще недостаточно высок. Общая площадь жилищного фонда составляет 42300 кв.м. 16,7 км уличной водоразборной сети обеспечивают население водой. (с. Любомировка – 8,6 км., д. Веселые Рощи-4,4 км., д. Березовка – 3 км.) Имеются два газовых модуля, которые эксплуатируются ООО «Тепловик», обеспечивающие центральным отоплением «Любомировскую СОШ», Любомировский детский сад, Любомировский дом культуры, контору ООО «Эксим Агро». С 2003 года в с. Любомировка проходит газификация – 435 квартир переведены на газ, это порядка 14,5 км. газопровода, 5 многоквартирных домов, переведены на природный газ. В 2010 году началась газификация д. Веселые Рощи, подключено к газопроводу в настоящее время 66 квартир, протяженностью 6,9 км. По общим показателям уровень оборудования жилищного фонда водопроводом, канализацией и газификацией составляет – 70 процентов. Для решения поставленных задач в поселении необходима организация работы по следующим направлениям: - формирование благоприятных условий для привлечения внебюджетных источников финансирования в жилищное строительство; - создание условий для повышения доступности приобретения жилья для граждан с различным уровнем доходов с привлечением внебюджетных источников финансирования; - активизация развития индивидуального жилищного строительства; - обеспечение земельных участков под жилищное строительство объектами инженерной инфраструктуры 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Основной задачей развития жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения, высокой надежности функционирования инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства, в том числе: - создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; - реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Для решения данной задачи первоочередными будут являться: - мероприятия, направленные на обеспечение устойчивого электроснабжения, энергобезопасности, развитие систем тепло-, газо- и водоснабжения населения; - ремонт и развитие систем электро- и теплоснабжения; - модернизация систем водоснабжения. Целью данной Программы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для увеличения объемов жилищного строительства, снижения издержек на эксплуатацию коммунальной инфраструктуры и обеспечение безопасных условий проживания путем улучшения экологической обстановки на территории Любомировского СП. Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи: - разработка и внедрение в практику правовых, финансовых и организационных механизмов, осуществляющих комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры; - привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения реконструкции и модернизации объектов коммунального хозяйства; - создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; - реконструкция и модернизация объектов энергетики; - сокращение затрат на производство энергоресурсов и стимулирование энергосбережения; - внедрение автоматизированных систем контроля и учета тепловой и электрической энергии; Реализация запланированных мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры позволит снизить уровень износа основных фондов. 4. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Коммунальная инфраструктура Любомировского сельского поселения обеспечивает: ■ централизованное электроснабжение населения и организаций (ОАО Петербургская сбытовая компания; ■ централизованное водоснабжение населения и организаций (ОАО Омскоблводопровод); ■ централизованное снабжение населения и организаций природным газом (баллонный газ) ( ОАО Газпром межрегионгаз ОМСК); - Вывоз отходов из выгребных ям производит ООО «Бытсервис» ■ вывоз твердых бытовых отходов на санкционированное место размещения от многоквартирных домов (ООО «Магнит») - Захоронение и утилизация твердых бытовых отходов – ООО «Магнит». Коммунальному хозяйству Любомировского сельского поселения присущи следующие основные проблемы. 1) Технологические проблемы. Основные из них это: - достаточно высокий физический износ всех видов оборудования и сетей; - сверхнормативные потери ресурсов (воды); 2) Экономические недостатки. Здесь, прежде всего, следует выделить: - убыточность существующей системы водоснабжения, ликвидация порывов - сверхнормативные расходы на ремонт водоводов 4.1 Теплоснабжение На обслуживании ООО «Расчетный центр» находится такие социально-значимые объекты как МОУ «Любомировская СОШ», МДОУ Любомировский детский сад, Любомировский дом Культуры, ООО «Эксим-Агро» Протяженность участков тепловых сетей подлежащих замене, составляет примерно 0,14 км. В период замены тепловых сетей утепление их производится с применением полиуретанового напыления, что значительно уменьшит потери в тепловых сетях. С целью выполнения мероприятий по теплоснабжению в 2014 году проведены следующие мероприятия: - Произведена замена участка тепловой сети по протяженностью 150 м. до Любомировского центра культуры , проведена промывка и ремонт системы отопления в доме культуры, что сократит объем нагреваемой воды и объем потребляемого газа. Экономический эффект по итогам года составил: - уменьшение тепловых потерь – 17 Гкал - воды –10,6 м3. Основными причинами негативно влияющими на финансовое состояние теплоэнергетического предприятия являются: - тепловые потери, связанные с нарушением гидравлики, утеплением тепловых сетей подручными материалами, порывами, изношенностью трубопроводов. Для развития теплоэнергетического хозяйства, обеспечения безопасных и комфортных условий проживания населения, высокой надежности функционирования инженерной инфраструктуры и проведения сбалансированной тарифной политики необходимо решить следующие задачи: - приведение в соответствие гидравлики тепловых сетей, с заменой изношенных трубопроводов из стали на полиэтилен; - проведение единой технической политики, направленной на внедрение наиболее прогрессивных технологий и оборудования, обобщение и распространение передового инженерного опыта. 4.2 Газоснабжение С 2003 года в с. Любомировка проходит газификация – 435 квартир переведены на газ, это порядка 14,5 км газопровода. 5 многоквартирных домов переведены на природный газ. В 2010 году началась газификация д. Веселые Рощи, подключено к газопроводу в настоящее время - 66 квартир, протяженность газопровода 6,8 км. В 2015 году газифицирован клуб д. Веселые Рощи, в 2020 году газифицирована д. Березовка. 4.3 Водоснабжение Территория Таврического муниципального района находится в условиях дефицита пресных подземных вод. Подземные воды, приуроченные к территории Таврического муниципального района не могут обеспечить население питьевой водой из-за некондиционности целого ряда показателей, особенно по содержанию общей минерализации воды. Подача воды на территории Любомировского СП осуществляется водопроводной водой, подаваемой из водопроводной сети ОАО «Омскоблводопровод». Общая сеть водопровода по Любомировскому СП составляет 16,7 км (с. Любомировка - 9,3 км, д. Веселые Рощи- 4,4 км., д. Березовка 3 км. Из них 9,7 км – это стальные тубы (61% от общей длины водопровода), у которых процент износа более 70%, 4,4 км. - чугунные трубы (27,3% от общей длины водопровода), в связи с этим часто происходят порывы водопровода и утечки воды и, как следствие, происходит неучтенный расход воды. 4.4 Захоронение (утилизация) твердых бытовых отходов Вывоз твердых коммунальных отходов, с 1 января 2019 года осуществляется в соответствии с изменениями в Федеральный закон от 31.12.2017 г. № 503-ФЗ «Об отходах производства и потребления». На территории Любомировского СП установлены оборудованные контейнерные площадки (18 контейнерная площадка, с учетом организаций, расположенных на территории Любомировского СП). Вывоз мусора осуществляет ООО Магнит. 4.5 Электроснабжение Обеспечение электроэнергией потребителей в Любомировском СП осуществляется ОАО «Петербургская сбытовая компания» - «Омскэнерго» Таврическим РЭС по воздушным линиям от подстанции 110/35/10 кВт – с. Любомировка: Проблемами влияющими на работу ОАО «Петербургская сбытовая компания» - «Омскэнерго» Таврического РЭС являются: - несанкционированные подключения в сетях т.е. хищение электроэнергии недобросовестными потребителями; - высокий износ сетей, трансформаторных подстанций; - дефицит мощностей и инженерных сетей для подключения новых потребителей. Основными задачами ОАО «Петербургская сбытовая компания» - «Омскэнерго» Таврического РЭС являются: - бесперебойное обеспечение потребителей электроэнергией; - сдерживание роста как технических, так и коммерческих потерь электроэнергии. В 2008 году началась работа по восстановлению уличного освещения, и к 2014 году в Любомировском сельском поселении большинство улиц освещено в пределах 70% от требуемого. В 2015 г. планируется дополнительно установить фонари в каждом населенном пункте и перейти на энергосберегающие лампы. Распоряжением Правительства Омской области от 05 ноября 2009 года № 161-рп, утверждена инвестиционная программа по развитию электросетевой инфраструктуры Омской области. Основная цель данной программы – обеспечение надежности электроснабжения потребителей Омской области с учетом потребности развития региональной экономики при одновременном недопущении резкого роста конечных тарифов для потребителей электрической энергии. В перечень мероприятий вышеуказанной программы включены мероприятия по развитию электросетевой инфраструктуры Таврического муниципального района. 5. Цели и задачи муниципальной программы Целью подпрограммы является Обеспечение опережающего развития инфраструктуры и коммунального комплекса, повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, увеличение доли индивидуального жилищного строительства в Любомировском сельском поселении. 6. Срок реализации Программы Общий срок реализации настоящей подпрограммы составляет 5 лет, рассчитан на период 2021-2025 годов. 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ Финансирование Программы: предполагает участие областных, районных и местных средств. Реализация Программы возможна только при предоставлении субсидий. Администрация Любомировского СП вправе привлекать внебюджетные источники финансирования мероприятий Программы. Дополнительных трудовых и материальных ресурсов реализация Программы не требует. 8. КООРДИНАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 6.1. Организация управления Программой включает в себя совокупность следующих элементов: -определение конкретных объемов работ по мероприятиям Программы; - планирование исполнения конкретных объемов работ; - выполнение работ; - отчетность по исполнению мероприятий. 6.2. В случае изменения в текущем финансовом году объемов финансирования, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (мероприятия, которые включены в комплексную программу), исполнитель-координатор комплексной программы в установленном порядке обеспечивает внесение изменений в комплексную программу до принятия Представительным органом решения о внесении изменений в Решение Совета об муниципальном бюджете на текущий финансовый год, в котором предусматривается указанное изменение объемов финансирования целевой программы. 6.3. По итогам года до 01 мая ежегодно до окончания срока действия Программы соответствующие организации коммунального комплекса представляют в администрацию Любомировского СП информацию о ходе выполнения соответствующего раздела настоящей Программы. 6.4. Контроль за реализацией Программы осуществляют Совет депутатов Любомировского СП и администрация Любомировского СП в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством 9. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ С МЕТОДИКОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Для ежегодной оценки результативности Программы используются следующие целевые индикаторы: - протяженность отремонтированных (замененных) сетей уличного освещения; - снижение доли уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене; - снижение уровня износа объектов теплоснабжения; Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по формуле: (I1ф / I1н + …. I4ф / I4н) / N * 100% + (Э1+….Э7) / NП Э - эффективность реализации Программы (процентов); I 1-бф - фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы; I 1-бн - плановое значение целевого индикатора; N - количество целевых индикаторов Программы; Э1-б - эффективность реализации отдельных подпрограмм; N - количество подпрограмм. При значениях Э, равных 100 процентам или превышающих 100 процентов, делается вывод о положительных результатах реализации Программы. Если значения Э меньше 100 процентов, то проводится анализ причин невыполнения Программы и разрабатываются предложения по достижению заданных значений индикаторов с возможной корректировкой Программы. Порядок проведения оценки эффективности реализации Программы предусматривает оценку достижения значений целевых индикаторов Программы и определение их динамики с учетом следующего: - при расчете фактически достигнутых значений целевых индикаторов должна отражаться комплексная оценка их влияния на результаты реализации Программы; - при оценке достижения значений целевых индикаторов Программы определяется отклонение фактически достигнутых целевых индикаторов от предусмотренных Программой; по результатам оценки целевых индикаторов и объемов финансирования проведенных мероприятий определяется общая экономическая эффективность реализации Программы 10. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ Для достижения цели подпрограммы определены следующие ожидаемые результаты: 1. Сокращение доли стальных труб по отношению к общей протяженности сети водопровода в Любомировском сельском поселении. Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле: О1=А/В*100%, где О1- значение показателя ожидаемого результата, А – протяжённость стальных труб в отчетном году; В – общая протяженность водопроводной сети в Любомировском СП. Значение исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе ежеквартального мониторинга показателей, проводимого специалистами Администрации Любомировского СП. 2. Протяженность вновь построенной сети газопровода (с 2021-2025 гг.) Ожидаемый результат измеряется в километрах и рассчитывается по формуле: О3=А где О3 - значение показателя ожидаемого результата, А – протяженность построенного газопровода; Значение исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе ежеквартального мониторинга показателей, проводимого специалистами Администрации Любомировского СП. 3. Снижение уровня износа сетей теплоснабжения; Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле: О1=А/В*100%, где О1- значение показателя ожидаемого результата, А – протяжённость тепловых сетей требующих замены; В – общая протяженность тепловых сетей в Любомировском СП. Значение исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе ежеквартального мониторинга показателей, проводимого специалистами Администрации Любомировского СП..

Приложение № 1

к Программе Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры  Любомировского  сельского поселения

Таврического муниципального района Омской области

на 2021-2025 годы

Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры

Любомировского сельского поселения на 2021-2025 годы.

| п/п | Наименование мероприятий* |  | Сроки исполнения |  | Исполнители |  |  | Всего за 2021-2025гг. |  |  | Объем финансирования мероприятий, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | Средства предприятия |  |  | Районный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местный бюджет |  | Средства предприятия |  | Районный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местный бюджет |  |  | Средства предприятия |  |  | Районный бюджет |  |  | Областной бюджет |  |  | Местный бюджет |  |  | Средства предприятия |  |  | Районный бюджет |  |  | Областной бюджет |  |  |  | Местный бюджет |  | Средства предприятия |  |  | Районный бюджет |  |  | Областной бюджет |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  |  | 22 |  | 23 |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  |
| - Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт водопроводной сети |  | 2021-2025 |  |  | ЮГВ |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | в соответсвии со сметным расчетом |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | в соответсвии со сметным расчетом |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | в соответсвии со сметным расчетом |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | в соответсвии со сметным расчетом |  |  | 0 |
|  | ИТОГО |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | - |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | - |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | - |  |  | 0 |
| - Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Реконструкция сетей электроснабжения |  | 2021-2025гг. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | в соответсвии со сметным расчетом |  | в соответсвии со сметным расчетом |  | 0 |  |  | 0 |  |  | в соответсвии со сметным расчетом |  |  | в соответсвии со сметным расчетом |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | в соответсвии со сметным расчетом |  |  | соответсвии со сметным расчетом |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | в соответсвии со сметным расчетом |  | в соответсвии со сметным расчетом |  |  | 0 |  |
|  |  | ИТОГО |  | 2021- 2025гг |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | 0 |  |  | 0 |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | - |  | - |  |  | 0 |  |
|  |  | Замена сетей теплоснабжения |  | 2021-2025гг. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | в соответсвии со сметным расчетом |  | в соответсвии со сметным расчетом |  | 0 |  |  | 0 |  |  | в соответсвии со сметным расчетом |  |  | в соответсвии со сметным расчетом |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | в соответсвии со сметным расчетом |  |  | в соответсвии со сметным расчетом |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | в соответсвии со сметным расчетом |  | в соответсвии со сметным расчетом |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2021- 2025гг |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | 0 |  |  | 0 |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | - |  | - |  |  | 0 |  |
|  |  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | 0 |  |  | 0 |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | - |  | - |  |  | 0 |  |

Приложение № 2

к Программе Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры Любомировского  сельского поселения

Таврического муниципального района Омской области

на 2021-2025 годы

ЗНАЧЕНИЯ

целевых индикаторов программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Любомировского  сельского поселения Таврического муниципального района Омской области  на 2021-2025 годы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 2020 год (факт) | Динамика значений целевых индикаторов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Протяженность отремонтированных (замененных) сетей уличного освещения | км | 0,3 | - | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 2 | Снижение доли уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процент | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 |
| 3 | Снижение уровня износа объектов теплоснабжения | процент | 30 | - | 35 | 35 | 28 | 28 |